РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ОДОБРЯВАМ:

МАЯ АНДОНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП,

съгласно заповед № 95-00-390/21.09.2017 г. на министъра на външните работи

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ОБЕКТ „ДОСТАВКА“ И ПРЕДМЕТ:

“Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение” (ОП1)

Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”(ОП2)

Код по CVP ОП2: 42512000-8

гр. София,

Февруари 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| I. | Пълно описание на предмета на поръчката. Общи положения |
| --- | --- |
| II. | Техническа спецификация, условия за изпълнение на обществената поръчка, изисквания към участниците /информация относно личното сътояние и критериите за подбор, доказателства и критерии за възлагане на поръчката |
| III. | Указания за подготовка на документите в офертата |
| IV. | Разглеждане, оценка и класиране на офертите |
| V. | Сключване на договор |
| VI. | Образци на документи и указания за подготовката им Образец № 1: Опис на представените документи Образец № 2: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 3а: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 - „Приложение № 1 - Техническа спецификация за Обособена позиция № 1” – образец № 3а.1. Образец № 3б: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 - „Приложение № 1Техническа спецификация за Обособена позиция № 2” – образец № 3б.1. Образец № 4а: Ценово предложение по обособена позиция № 1 (поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри по ОП1”) Образец № 4б: Ценово предложение по обособена позиция № 2 (поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри по ОП2”) Образец № 5: Декларация за конфиденциалност Образец № 6: Заявка за оглед на обекта Образец № 7: Декларация за оглед на обекта |
| VII. | Приложения: Приложение № 1: Проект на Договор |

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Възложител/ правно основание за възлагане

- Възложител на настоящата поръчка е Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” (УСиМТО), упълномощен Възложител съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 178 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и чл. 20, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „Публично състезание”. Провеждането на публично състезание гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП) Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на адрес: http://www.mfa.bg, Раздел „Профил на купувача”, а според чл. 24, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) решението за откриване и обявлението за поръчката е публикувано на профила на купувача в деня на публикуването им в РОП.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на публичното състезание се регламентират от ЗОП, ППЗОП и настоящата документация и приложенията към нея. Процедурата се провежда от комисия, която се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

- Обект и предмет на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)”. Разделена е на две обособени позиции, с оглед на спецификата на съоръженията за доставка и монтаж, както следва:

Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение”

Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”.

За процедурата може да се представи оферта за една или за всички обособени позиции.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Количествата, обемът, гаранционните условия и техническите характеристики, на които трябва да отговарят климатичните охлаждащи системи, съответно инверторни климатизатори (всички наричани по-долу в документацията за краткост „климатиците”, „оборудването” или „съоръженията”) са подробно посочени в раздел II. (втори) озаглавен: „Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка” за всяка от обособените позиции.

В настоящата поръчка е включено извършването на доставка, монтаж/демонтаж и гаранционна поддръжка на оборудване, включваща труд, материали, профилактика, настройки, ремонти (гаранционни и/или аварийни), обучение, подмяна/влагане на основни консумативи-филтри и пр. подробно посочени в настоящата документация и проекта на договор (Приложение № 1 към същата).

Извършването на всички дейности по гаранционното обслужване се осъществява с транспорт на изпълнителя, включен в цената на съответното оборудване. Гаранционното обслужване се извършва по местонахождение на доставените и монтирани климатици, предмет на тази поръчка. В изключителни случаи съоръженията се вземат в базата/зите на изпълнителя, като за това страните подписват приемно-предавателен протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън обектите на МВнР /посочени в следващата точка 3 от настоящата документация/, разходите за транспорт са за сметка на Изпълнителя, а гаранцията на съответното дефектирало съоръжение се удължава със срока на периода за отстраняване на повредата и последващото монтиране в обекта на Възложителя.

- Място на изпълнение:

Мястото за изпълнени на поръчката са сгради, управлявани от МВнР, находящи се в гр. София на следните адреси:

  - За обособена позиция № 1:

гр. София, кв. ”Бояна”  р-н   „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом №8;

  - За обособена позиция № 2:

гр. София р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов“ № 2.

Административните и координационните срещи с представители на Възложителя ще се осъществяват на горепосочените адреси.

4.Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 12 (дванадесет) месеца считано от датата на подписване на договора по всяка обособена позиция или до изчерпване на бюджетните средства на Възложителя, което от двете събития настъпи по - рано.

4.1.	Срокът за доставката и монтажа на съоръженията и по двете обособени позиции, е както следва:

    - За обособена позиция № 1:

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя към Изпълнителя;

- монтаж - до 10 /десет/ работни дни след определяне на план-график от Възложителя за монтажа.

    - За обособена позиция № 2: -

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя;

- монтаж - до 10 /десет/ работни дни след определяне на план-график за монтажа между Възложителя и Изпълнителя.

4.2.	Срокът за диагностициране на повреда на доставено и монтирано съоръжение от Изпълнителя е както следва:

    - За обособена позиция № 1: до 3 (три) часа от получаване на заявката от Възложителя.

    - За обособена позиция № 2: до 12 (дванадесет) часа от получаване на заявката от Възложителя.

4.3.	Срокът за отстраняването на повредата, за дефектиралото съоръжение е:

    - За обособена позиция № 1: до 24 (двадесет и четири) часа, от получаване на заявката на Възложителя. В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.

    - За обособена позиция № 2: до 10 (десет) работни дни, от получаване на заявката на Възложителя.

    - Гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от подписване на протокола за монтаж.

5. Обем на поръчката по обособени позиции/гаранционни срокове:

Съгласно Техническите изисквания и спецификации на Възложителя подробно посочени в раздел II. (втори) озаглавен: „Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка” за всяка от обособените позиции.

5.1.	Общият брой климатици, които ще бъдат закупени от Възложителя, са както следва:

Възложителят не се ангажира със определянето на конкретно количество климатици. Същите ще бъдат заявени от избрания за изпълнител участник в рамките на срока на договора за доставка и според нуждите на първия.

5.2.  Гаранционни условия

Гаранционният срок на климатиците по обособени позиции е както следва:

По обособена позиция № 1: не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за монтираните климатици.

По обособена позиция № 2: не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за монтираните климатици.

В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън обектите на МВнР /посочени в следващата точка 3 от настоящата документация/, разходите за транспорт са за сметка на Изпълнителя, а гаранцията на съответното дефектирало съоръжение се удължава със срока на периода за отстраняване на повредата и последващото монтиране в обекта на Възложителя.

6. Финансови условия/ прогнозна стойност на поръчката:

6.1.	Поръчката се финансира с бюджетни средства на Министерство на външните работи. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 100 000,00 лв (сто хиляди лева) без начислен ДДС или до 120 000,00 лв (сто и двадесет хиляди лева) с начислен ДДС, като Възложителя не се задължава да усвои цялата сума за срока на договора. Горепосочената сума е разпределена по обособени позиции, както следва:

- По обособена позиция № 1: до 30 000,00 лв (тридесет хиляди лева) без начислен ДДС и до 36 000,00 лв (тридесет и шест хиляди лева) с начислен ДДС;

- По обособена позиция № 2: до 70 000,00 лв (седемдесет хиляди лева) без начислен ДДС и до 84 000,00 лв (осемдесет и четири хиляди лева) с начислен ДДС;

6.2.	Конкретните стойности за доставката, монтажа и гаранционната поддръжка на съответните съоръжения се определят въз основа на предложените от Изпълнителя единични цени в български лева, посочени в образеца на ценовата оферта към документацията за участие в процедурата. Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по подготовката на офертата, изпълнение на предмета на поръчката, в това число и транспорт, товаро-разтоварните дейности, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и са обвързващи за целия срок на изпълнение на договора по съответната обособена позиция.

Посочената обща прогнозна стойност представляват финансовия ресурс, с който разполага Възложителят за изпълнението на поръчката.

ВАЖНО!!!

В случай, че участник оферира по-висока стойност на прогнозната за която и да е от обособените позиции, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като не отговаря на предварителните условия на поръчката.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

- Целта на настоящата процедура е избор на изпълнител/ли за сключване на договор/и, в който са определени всички условия, за възлагане на дейностите описани в обхвата на поръчката. С възлагане на настоящата поръчка, съответно на обособените й позиции, Възложителят се стреми да избере Изпълнител/и, притежаващи съотните права за доставка и професионална квалификация и практически опит в монтажа на съоръженията, на който/които МВнР да възложи изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка.

- Технически изисквания:

  - Относно Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение” на сплит система/и в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, кв. ”Бояна” р-н „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом № 8, при обема посочен в Раздел I, т. 5 от настоящата документация.

В предмета на тази обособена позиция е включена доставката, монтажът и гаранционното обслужване на Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло и отговаряща най-малко на следните параметри и описание:

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло или DC, инверторен тип сплит система, професионален тип и да работи ефективно през всички сезони |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |
| Работен температурен диапазон в закрито помещение | Да поддържа постоянна температура в интервала+20°С / ± 2°С |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +46°С температура на околната среда в режим „охлаждане” |
| Вътрешно тяло | Колонен тип с обдухване в горната част.Дебит- 25-31 куб. м /мин. |
| Външно тяло | Външно тяло с вграден херметичен компресор, предварително зареден с охлаждащ агент. |
| Енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio) | Минимум 3.12 |
| Консумирана енергия | Не повече от 5 kW |
| Захранващо напрежение | Трифазно 400V/3 рнs/ 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти или монофазно 220V/50 Hz. |
| Управление | Дистанционно управление с вграден термо сензор с възможност за задаване на температура и режим на работа. Използване на BUS за връзка към WEB сървър за централизирано управление/WI-FI/ модул. Съоръжението да има светлинна или цифрова индикация за работното си състояние |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, допълнителен агент, демонтаж на стара инсталация и монтаж на новата сплит система, базирано на 15-20м разстояние между вътрешните и външните тела. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

Помещенията, в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Важно:	Възложителят си запазва правото, по своя преценка и според конкретните му нужди, в рамките на обявения за ОП 1 ресурс и срок да заявява съответни количества на климатична сплит система за охлаждане.

  - Относно Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”.

В предмета на настоящата обособена позиция е включена доставката, монтажът и гаранционното обслужване на инверторни климатизатори, в рамките на обявения ресурс за обект: Сграда ЦУ на МВнР, находяща се в гр. София р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов“ № 2, при обема посочен в Раздел I, т. 5 от настоящата документация.

Помещенията, в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Възложителят поставя следните условия на участниците по тази обособена позиция, а именно:

- При монтажа на съоръженията, съответното външно тяло, следва да бъде монтирано на удобно за обслужване и ремонтни дейности място.

- Климатизаторите да са инверторни и да работят ефективно през всички сезони;

- Кондензната тръба да е изведена от помещението в подходящо за целта място.

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, състоящи се от външно и вътрешно тяло |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 22BTU/6-7 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

- Критерии за подбор на участниците (относими за участниците за всяка от обособените позиции).

  - Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

  - Технически и професионални способности:

    - Участникът следва да осигурява цялостния процес по доставка, монтаж на климатици и гаранционната им поддръжка, както и да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Под „квалифициран персонал” Възложителят има предвид, че участникът следва да притежава документи за правоспособност/оторизация – сертификат/ти за лицата, които ще са ангажирани по доставката и/или монтажа на климатиците.

    - Декларация, че доставените климатици ще бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани.

    - Доставката и монтажът на климатиците се удостоверяват със следните документи:

- Приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни при предаване на новите климатици;

- Декларация за съответствие и маркировка за съответствие;

- Декларация за произход на предлаганите климатици;

- Инструкция за употреба на български език;

- Гаранционна карта за монтираните и приети съоръжени я (виж т.3.2.6 от настоящия раздел на документацията – втори и трети абзац).

    - Участниците трябва да притежават валиден Evrovent сертификат /или еквивалент/ за оферираните климатици, който факт декларира и в ЕЕДОП-а, неразделна част от офертата му, както и CE маркировка за качество на съоръженията.

    - Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за наличието на сертификат за качество ISO 2015 или еквивалент, както и посочва органа или службата, издаващи документа.  В случай на класиране на участника и избирането му за изпълнител, същият следва преди подписване на договора за обществената поръчка, да представи на Възложителя заверено копие на посочените в т.т. 3.2.4. и 3.2.5. сертификати.

    - Срокът на валидност на сертификатите трябва да бъде със срока на договора за обществената поръчка, а ако изтича преди това, Изпълнителят трябва да предприеме необходимите действия, същият да бъде удължен, поне до края на договора за обществената поръчка, за която е класиран и избран.

    - Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството.

Минимално изискване: Участникът следва да има на разположение минимум две технически лица, както следва:

- Минимум едно техническо лице, което да бъде отговорно за извършване на доставките, контрола на качеството на монтажите и въвеждането в експлоатация на съоръженията;

- Минимум едно техническо лице, което да бъде отговорен за извършване на дейностите по монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на предлаганата климатична техника, притежаващи валиден документ за правоспособност /сертификат/, издаден съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067. Минимум едно от техническите лица, отговорни за извършване на дейностите по монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на предлаганата климатична техника да притежава валидно свидетелство за правоспособност по заваряване, издадено  в съответствие с Наредба № 7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

За доказване на обстоятелствата по тази точка 3.2.7. участниците представят:

Списък на техническите лица, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството, които участниците ще използват за изпълнение на поръчката, с посочване на притежаваните от тях документи за правоспособност/сертификат/свидетелство, описани с  номер на документа, дата на издаване и издател на документа.

Списъкът се попълва в приложения към документацията за обществената поръчка Образец № 2 – ЕЕДОП (част IV, буква В, т.2).

    - Участникът следва да осигури пълно гаранционно обслужване, което да включва:

Гаранционни срокове:

И за двете обособени позиции – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца за всяко доставено и монтирано съоръжение.

Гаранционният срок и за двете обособени позиции трябва да бъде не по-малък от декларирания от производителя. За начало на гарнционния срок на климатиците се счита датата на монтажа, която се посочва в приемо-предавателен протокол за монтаж, подписан между страните по договора за доставка предмет на настоящата обществена поръчка.

При доставка се проверяват комплексността на оборудването. Подписва се приемо-предавателен протокол за доставка и се издава гаранционна карта за всяко доставено и монтирано оборудване. В гаранционната карта се описва серийния номер на оборудването. Допуска се издаване на обща гаранционна карта с описани всички серийни номера на отделните климатици, в рамките на тяхната доставката и изпълнен монтаж. В гаранционната карта/ти се посочват данните за контакт – адрес, телефон, факс, име на служител на Изпълнителя.

Гаранционно обслужване:

Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за сметка на Изпълнителя/лите.

Участникът следва да опише възможностите за авариен сервиз и време за реакция. Времето за сервизна реакция не трябва да е по-късно от посочените срокове в т. 4 на раздел I от настоящата документация, след подаване на заявка от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да замени дефектиралото оборудване с ново за своя сметка.

    - Участникът предоставя списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на климатиците на Възложителя. Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

- Изисквания относно изпълнение на доставката и монтажът на съоръженията предмет на обществената поръчка (отнасят се и за двете обособени позиции):

  - Участникът трябва да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Забележки:

а/ под изпълнена доставка се разбира такава доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на започването й.

б/ под доставка „идентична” с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на съответно: за ОП1: климатични охлаждащи системи, а за ОП2: инверторни климатизатори в административни сгради;

в/ под доставка „сходна” с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на съответно: за ОП1: климатични охлаждащи системи, а за ОП2: инверторни климатизатори в сгради с обществено значение.

г/ при участие на обединения , които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по настоящата т.4.1. се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

д/ при участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

  - При получаване на информация от страна на изпълнителя, за готовност за доставка и монтаж на съоръженията - монтажните работи ще се възлагат на Изпълнителя от упълномощени представители на Възложителя – длъжностни лица с възлагателни листове/протоколи, в които са описани мястото на изпълнение и спецификата на изискванията от страна на възложителя, ако има такава. На Изпълнителя ще бъде предоставен план-график от Възложителя за монтаж на доставените съоръжения, при спазване на сроковете декларирани от участника в процедурата.

Всяко неизпълнение на договорните задължения по отношение на качество, количество и срокове на извършената доставка от страна на Изпълнителя ще се констатира и ще се начисляват съответни неустойки по реда и условията, посочени в проекта на договора – Приложение № 2 от настоящата документация.

При спешни случаи за аварийно отстраняване на проявени дефекти от страна на монтираните съоръжения, възлагането може да става чрез телефонно обаждане през цялото денонощие и през почивните дни от Възложителя чрез упълномощени представители на Възложителя – длъжностни лица, включително от охранителя на съответната сграда. В първия работен ден след проява на дефекта възложената работа се оформя чрез възлагателен лист/протокол.

- Изпълнителят изпълнява заявки в срок, както следва:

- съгласно изискванията на договора сключен между Възложителя и Изпълнителя, с предмета съответната обособена позиция по настоящата обществена поръчка.

- Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка 24 часа в денонощие (съгласно изискванията на настоящата документация и приложенията към него), включително в извънработно време, празнични и почивни дни.

- Изпълнителят осигурява площадка за складиране на демонтираните съоръжения, на мястото на които ще бъдат монтирани новите такива. Демонтираните стари съоръжения се предават на Възложителя от Изпълнителя, чрез приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора за обществена поръчка.

Възложителят чрез свои упълномощени представители – длъжностни лица, си запазва правото да извършва проверка на качеството на монтажа.

След приключване на работите по съответната доставка, Изпълнителят своевременно ще разчисти за своя сметка местата, където е осъществен демонтажът, съответно монтажът на заявените съоръжения.

Необходимите за изпълнението на демонтажа и монтажа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на обществената поръчки, според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до приемането на работите от Възложителя, чрез упълномощени негови представители – длъжностни лица.

При изпълнение на демонтажа и монтажа на съоръженията, Изпълнителят трябва да има в предвид, че действията ще се извършват в сграда, която е обитаема.

  - Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани демонтажа и монтажа на съоръженията предмет на обществената поръчка по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи регламентиращи тази материя.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите:

Не се допускат варианти в офертите.

7. Общи изисквания към участниците (важи и за двете обособени позиции):

В публичното състезание за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Всеки от участниците в настоящата процедура се представлява от законните си представители по регистрация на юридическото лице или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

Участниците следва да отговарят на на минималните изисквания за допустимост, определени с критериите за подбор, а именно:

- Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл.60 от ЗОП: Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ.

## Лично състояние на участниците.

    - На основание чл. 54 ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник, когато:

- Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.чл. 159а-159г, чл. 172, чл.192а, чл.чл. 194-217, чл.чл. 219-252, чл.чл. 253-260, чл.чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи);

- Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, , аналогично на тези по т.7.1.1, в друга държава членка или трета страна (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи);

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размера на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

- Е налице неравнипоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

- Е установено, че:

а/	Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б/ 	не е предоставил изискваща се информация, свързана с удосотверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.245 и чл.чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен;

- Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи)

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

    - На основание чл. 55 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

- Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

- Лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

- Сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

- Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

- Опитал е да:

а/	повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с  отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б/	получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Последните две основания се отнасят за лицата, които представляват учестника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

    - Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата:

- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявление условия на поръчката;

- Участникът, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;

- Участниците, които са свързани лица.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

Възложителят отстранява от процедурата Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).

За удостоверяване на това обстоятелство, участниците следва да попълнят част III., буква „Г” от ЕЕДОП.

## Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедура за възлагане на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Представителят следва да бъде надлежно упълномощен, с нотариално заверено пълномощно.

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

  - Използване капацитета на трети лица и на подизпълнител/и

7.3.1	На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП, Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участника се позовава на техния капацитет, като и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за трето лице (чл. 67, ал. 2 ЗОП). В случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

а) Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. б) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. в) Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. г) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. д) Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по б. „ г“. е) В условията на процедурата възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. ж) Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по б. „б“, „в“ и „г“.

7.3.2.	На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай, участникът представя доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, като и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл. 67, ал. 2 ЗОП).

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. а) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. б) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по б. „а“. в) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. г) Разплащанията по б. „в“ се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. д) Към искането по б. „г“ изпълнителят предоставя становище от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. е) Възложителят има право да откаже плащане по б. „в“, когато искането за плащане е оспорено до момента на отстраняване на причината за отказа. ж) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. В тези случаи Възложителят заплаща цената след представяне на: - фактура от подизпълнителя в оригинал - приемо-предавателен протокол - искане от подизпълнителя - становище, от което да е видно дали изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими. з) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. и) При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на Възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. й) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. к) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „й“.

Забележка:	Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

  - Други изисквания

    - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

    - В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

    - Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

    - При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В посочените случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 7.1.

    - Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

    - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    - Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Документите по предходното изречение се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата: 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника; 3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- Срок за валидност на офертите:

Офертите следва да бъдат валидни не по-малко от 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на офертите. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора, при наличие на основания за това.

- Оглед на обекта:

Всеки участник може да направи оглед на сградите, обект на монтажа на съоръженията предмет на обществената поръчка. Огледът се провежда през работни дни, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., до срока за подаване на оферти, посочен в обявлението, след предварителна заявка за съгласуване на датата и часа на огледа. Заявката трябва да бъде направена най – малко 3 дни преди желаната дата за съгласуване на огледа.

ВАЖНО!!!!! (За участниците по обособена позиция № 1 огледът е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!!!. Това условие се поставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради спецификата на сградата и допускът до нея, както и във връзка с установяване от страна на евентуалните участници на сложността при изпълнение на монтажа на доставеното оборудване, предмет на поръчката) Участник, който не е направил оглед по обособена позиция 1, няма да бъде допуснат до оценка на офертата.

Лице, отговорно за приемане на заявките и организиране на огледа: Иван Табаков или Росен Серейков - Отдел „Информационно обслужване” – София, тел: 02/ 948 2721, адрес: София, МВнР, ул. „Ал.Жендов”№2, каб. М13 изпратени на следния електронен адрес itabakov@mfa.bg ;

До оглед се допускат най-много двама представители на участника, всеки от които представя следните документи:

- документ за самоличност;

- изрично пълномощно за извършване на оглед от представляващия дружеството/обединението/физическото лице - в случай на упълномощаване.

За извършения оглед се подписва протокол в два еднообразни екземпляра - за Възложителя и за участника.

- КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

  - Критерий за възлагане:

Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на икономически най-изгодната оферта при критерий НАЙ-НИСКА ЦЕНА, съгласно чл.70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Възложителят не разглежда техническите предложения на Участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Ценовото предложение на Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на Участник, свързано с цената, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за съответната обособена позиция в която са включени доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на съоръженията, съгласно образецът на ценово предложение – неразделна част от настоящата документация (образец № 4а/ образец № 4б)

В класирането участват само предложения които съответстват на документацията за участие в процедурата.

В случай, че най-ниската цена за съответната обособена позиция е предложена в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Сключване на договор

  - Съгласно чл. 109 от ЗОП, Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълени следните условия:

- Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 ЗОП;

- Отговаря на критериите за подбор;

  - Съгласно чл. 58 от ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване Участникът, избран за изпълнител, представя:

- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 – свидетелсво/а за съдимост;

- За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3  - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- За остоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”;

- За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато в удостоверението посочено в булет втори на т. 11.2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по булети първи, втори и трети от настоящата т.11.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

- Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- Условия свързани с изпълнението

При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.
Да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда и т.н. за вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод осъществяването на монтажа на съоръженията, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

12.1. Гаранционният срок за доставените и монтирани от изпълнителя съоръжения предмет на поръчката, следва да бъде не по-малък от посочения в точка 5.2. на раздел I от настоящата документация, за съответната обособена позиция, считано от датата на приемо-предавателния протокол за монтаж на съответното/ните съоръжения подписан от определените представители на изпълнителя и Възложителя.

- Гаранция за изпълнение на договора

Определеният за изпълнител участник, следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността му, без начислен ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранция – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 от ЗОП. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли при  него на законно основание.

Участниците следва да представят декларация за съгласие с условията на проектодоговора.

  - В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Министерство на външните работи БНБ - ЦУ, IBAN: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01; BIC: BNBGBGSD.

  - Банкова гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на посочения в офертата на изпълнителя гаранционен срок на монтираните климатци. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

Възложителят задържа частта от гаранцията в размер на 1% от стойността на договора без ДДС, която е предназначена за обезпечаване на задължението за гаранционно обслужване на доставените и мотирани съоръжения. Възложителят освобождава тази част от гаранцията, при липса на основания за усвояването й, в 30-дневен срок след изтичане на срока за гаранционно обслужване, при представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършено гаранционно обслужване без забележки – за МВнР – от Възложителя. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят може да задържи и да се удовлетвори от част или от цялата гаранция за изпълнение на договора, ако Изпълнителят не достави или не монтира, съобразно условията на договора съоръженията, предмет на обществената поръчка,  или договорът бъде развален/прекратен по негова вина, както и в случаите на лошо или частично неизпълнение.

Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

- Разяснения по документацията за участие. Конфиденциалност

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат публикувани на „Профила на купувача”.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, т.е. по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от Възложителя да не я разкрива.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ В ОФЕРТАТА:

            - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

  - ОФЕРТАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛАГА ВЪВ ВАРИАНТИ:

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник може да представи само една оферта;

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

- Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес, посочен в решението и обявлението към настоящата документация;.

- Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка в профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенция по обществени поръчки (АОП).

- Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача“, за да изготви своята оферта!

- 1.2. Съдържание на офертата:

- Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя;

- Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

а/	наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

б/	адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

в/	наименованието на поръчката за която се участва и съответната обособена позиция

  - Офертата /Опаковката по т. 1.2. от този раздел включва/ следва да съдържа:

- Опис на представените документи – Образец № 1;

- ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Образец № 2;

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни  или при различие в обстоятелствата, свързаните с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

- При участник - обединение – копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. В случай, че в документът не е посочено лице, което представлява участниците в обединението, то е необходимо да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

- Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а” ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Представя се пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за съответната обособена позиция, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” ППЗОП – , съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта– Образец №3а / 3б - ;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо-;

е) снимки/каталог на оферираните съоръжения

ж) списък на персонала по чл.54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – свободен текст – с посочване на притежаваните от съответните лиза сертификати за правоспособност и срок на документите (ако има безплатен публичен достъп до сертификатите през интернет, следва същият да бъде посочен от участника).

1.4.	Ценово предложение – Образци № № 4а и 4б

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника за изпълнение на доставката и монтажа.

В случай, че един участник участва и по двете обособени позиции, то същият следва да представи ценово предложения в отделен плик за всяка от тях.

Важно!!!

** Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца.

Участник, представил оферта с променен/и и/или изтрит/и и/или допълнен/и образец/и, ще бъде отстранен от процедурата.

Предложената цена в „Ценовото предложение”  задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката. (виж т.6.2. от раздел I на настоящата документация)

  - Срок на валидност на офертата/тите:

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

Място и срок за подаване на офертите и документите свързани с участието в процедурата:

Офертите се подават всеки работен ден - до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка в град София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, Министерство на външните работи.

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

ДО МИНИСТЕЛСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Улица „Александър Жендов” № 2 СОФИЯ - 1113

О Ф Е Р Т А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” Обособена позиция № ………. /посочва се номерът на съответната обособена позиция/, с наименование: „ ……………………” / изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се подава офертата/

________________________________________________ име на участника включително участници в обединението (когато е приложимо) ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Всички документи от офертата на Участника следва да са написани на български език, като в случай че някои от документите  са на чужд език, то следва същият да бъде придружен с превод на български език.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват данните описани в чл. 48, ал. 2, от ППЗОП: подател на офертата, пореден номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Всички цени, следва да са с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай на разминаване на изписването на цифрите и тяхното словестно описание, Възложителят ще приеме за меродавно последното (словестнотото)

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганите ценови параметри.

Наличието на каквито и да е информация относно предлаганите ценови параметри извън плика с ценовото предложение на участника, ще е основание за отстраняването му от процедурата.

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към главен специалист Гергана Александрова - Отдел „Материално-техническо и транспортно осигуряване” (МТТО) – София, тел: 02/ 948 2589, адрес: София, МВнР, ул.„Ал.Жендов”№2, каб. М12, при отсъствие на последната, за допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към  Георги Войнски, началник на отдел МТТО – тел. 02/948 2737.

1.5.	 Приоритет на документите.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението за откриване на процедурата.

При противоречие в записите на отделните документи, валидни са записите с по-висок проритет в следната последователност:

•	Решение за откриване на процедурата

•	Обявление за обществена поръчка

•	Указания за реда и условията за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

•	Проект на договор за изпълнение на поръчката

•	Образци на документи за участие

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

  - Обжалване.

Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисията за защита на конкуренцията. Условията и реда за обжалването на решенията на Възложителя са посочени в Глава двадесет и седма от ЗОП.

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

- Разглеждане на офертите:

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и при спазване на условията на. чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП (обратен ред). На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване, запечатаните и  непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

Техническото и ценово предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага на присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието на комисията приключва.

- Разглеждане на офертите

  - Комисията разглежда представените оферти в част - техническо предложение. Проверява ги за пълнота и съответствие на изискванията за съдържание от документацията, техническата спецификация и приложения образец (предложение за изпълнение на поръчката - Образец 3а/3б).

Пълнота и съответствие на съдържанието означава проверка на техническото предложение за пълнота (наличие) на представените данни и информация, както и за постигнато съответствие на работните характеристики на предлаганото оборудване с изискванията на Възложителя.

До оценка на ценовите предложения ще се допускат оферти съдържащи цялата изискана информация и документи по т.1.3., от Раздел III от настоящата документация.

Когато при разглеждане на офертата, в частта й техническо предложение, комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

  - Комисията разглежда представените „Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито документи по предходната точка, съответстват на изискванията на Възложителя, като продължава работата си с проверка за съответствие, по отношение съдържанието на ценовото предложение съгласно условията на възложителя в документацията и приложените образци на ценовото предложение (Образец № 4а/4б от документацията).

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята сумата изписана словом.

2.3.	За нуждите на методиката за оценка, комисията сумира предложените единични цени и осъществява оценката по получените общи стойности. Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което подлежи на оценяване и което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разход и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. След тези действия, комисията пристъпва към оценяване по избрания критерий за възлагане.

- Оценяване и класиране на офертите

  - Офертите на участниците се оценяват въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий: най-ниска цена. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако двама или повече участници предлагат една и съща цена.

  - Комисията разглежда документите свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

  - Когато установи липса непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация

  - Комисията разглежда допълнително представените й документи. До установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Останалите участници чиито оферти са оценени не се класират.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител в резултат на проведеното публичното състезание при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

- Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП.

- Преди сключването на договора избраният изпълнител е длъжен да представи на Възложителя, посочените в настоящата документация документи.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ,

КАКТО И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ:

Образец №1

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. „АЛ. ЖЕНДОВ” № 2

СОФИЯ

О Ф Е Р Т А

от  ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в процедура – „публично състезание” за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

“Доставка на климатици за нуждите на

Министерство на външните работи (МВнР)”

За обособена позиция №………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура – „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на климатици за нуждите на МВнР”. За обособена позиция №……………………………..

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

До подготвянето на договор, в случай че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: ….....................				.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………

(наименование на участника, печат)

- ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

по процедура с предмет:

“Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” по

Обособена позиция № ……:

„………………………………………………..”

| № | Наименование на документа | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | от стр. ...... до стр. ...... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Дата: ….....................					.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………….

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

………………………………………………………….…

(наименование на участника)

Образец № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[……………], дата […………..], стр.[………………], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ..][.. ][ ..][ ..]/S [ ..][ ..][ ..]–[..][ ..][.. ][.. ][.. ][ ..][.. ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……-2018-00..]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | МИНИСТРЕСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ София – 1113, ул. „Александър Жендов” № 2 |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Доствака на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение” Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] 1 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на ЕЕДОП.

3. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби - [……]

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1 по-горе.

6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

8. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

10. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Пояснение: Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 ППЗОП

11. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие, че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

12. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Липсата на основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди от ЕЕДОП”, да се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държавата членка, като: Ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за отстраняване по чл.54, ал.1 т.1 или т.2 от ЗОП, участникът отбелязва отговор „Не” в дясната колона. Ако по отношение на участника са налице горепосочените обстоятелства за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП, участникът отбелязва отговор „Да” в дясната колона и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитиране.

Образец № 3а

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката, както следва:.

            - Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

            - Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително , но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

            - Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

            - Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на климатични охлаждащи системи, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 1, до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на съответните заявени бройки климатични охлаждащи системи (съоръжения) и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от 10 (десет) работни дни след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

            - Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

            - Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

            - Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

            - Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени климатични охлаждащи системи е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.	Демонтажът на повредените климатични охлаждащи системи, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..)  от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП, съгласно  т. 1.3, буква „ж“ раздел III от документацията:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатични охлаждащи системи на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и  определени ние). Списъкът е отразен в ЕЕДОП-а, попълнен от нас и съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

10.Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани климатични охлаждащи системи, при условията на договора.

11.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

12.	Декларираме, че съоръженията и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

13.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим бесопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши де                                                                                                    йствия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2.............................................

3..............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3а.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +46°С |  | от -..........°С до .............°С |
| Вътрешно тяло | Колонен тип с една жалуза в горната част. Дебит- 25-31 куб. м. /мин. |  | ДА |
| Външно тяло | Външно тяло с вграден херметичен компресор, предварително зареден с охлаждащ агент. |  | ДА с капацитет ................. m³/h |
| Енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio) | Минимум 3.12 |  | ............................ |
| Консумирана енергия | Не повече от 5 kW |  | ............................ |
| Захранващо напрежение | Трифазно 400V/3 рнs/ 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти или Монофазно 220V/50 Hz. |  | ДА …………фазно |
| Управление | Дистанционно жично управление с вграден термо сензор с възможност за задаване на температура и режим на работа. Използване на BUS за връзка към WEB сървър за централизирано управление. |  | ДА |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, допълнителен агент, демонтаж на стара инсталация и монтаж на новата сплит система, базирано на 15-20м разстояние между вътрешните и външните тела. |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец № 3б

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”

ВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката, както следва:.

1.	Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2.	Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3.	Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

4.	Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс. на Възложителя.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на инверторни климатизатори (климатиците), предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 2, до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на съответните заявени бройки инверторни климатизатори и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от 10 (десет) работни дни след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

5.	Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

6.	Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7.	Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

8.	Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени инверторни климатизатори е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.	Демонтажът на повредените инверторни климатизатори, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..)  от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП, съгласно  т. 1.3, буква „ж“ раздел III от документацията:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните инверторни климатизатори на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и определени ние). Списъкът е отразен в ЕЕДОП-а, попълнен от нас и съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

10.	Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани инверторни климатизатори, при условията на договора.

11.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

12.	Декларираме, че климатиците и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

13.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим бесопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на климатиците, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши действия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2.............................................

3..............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3б.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 2

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на Инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 22BTU/6-7 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец №4а

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименоваие на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на климатични охлаждащи системи, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | ЦЕНА в лева без ДДС за 1 брой | ЦЕНА в лева с ДДС за 1 брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |  |  |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |  |  |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +46°С |  | от -..........°С до .............°С |  |  |
| Вътрешно тяло | Колонен тип с една жалуза в горната част. Дебит- 25-31 куб. м /мин. |  | ДА |  |  |
| Външно тяло | Външно тяло с вграден херметичен компресор, предварително зареден с охлаждащ агент. |  | ДА с капацитет ................. m³/h |  |  |
| Енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio) | Минимум 3.12 |  | ............................ |  |  |
| Консумирана енергия | Не повече от 5 kW |  | ............................ |  |  |
| Захранващо напрежение | Трифазно 400V/3 рнs/ 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти или Монофазно 220V/50 Hz. |  | ДА …………………фазно |  |  |
| Управление | Дистанционно жично управление с вграден термо сензор с възможност за задаване на температура и режим на работа. Използване на BUS за връзка към WEB сървър за централизирано управление/-WI-FI/модул. |  | ДА |  |  |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, допълнителен агент, демонтаж на стара инсталация и монтаж на новата сплит система, базирано на 15-20м разстояние между вътрешните и външните тела. |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите климатични охлаждащи системи /съоръженията/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените съоръжения и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съглани сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евнтуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указаинята на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и рпечат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец №4б

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименоваие на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на инверторни климатизатори, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника | Цена без ДДС за 1 брой в лв | Цена с ДДС за 1 брой в лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |  |  |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 22BTU/6-7 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ | -...................... -...................... -...................... -...................... -...................... | -...................... -...................... -...................... -...................... -...................... |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите инверторни климатизатори /климатиците/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените климатици и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съглани сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евнтуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указаинята на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и рпечат:

Дата 	________/ _________ / ______

Име и фамилия	__________________________

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Подписаният/ата…………………………………………………………..……….....................................…………,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………..……………………..…........................…………………………………………………………………,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………….………………….……………………............................................................................…………

(длъжност)

На ……………………………………………………………………………………..........................................………….,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ............................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, за обособена позиция № ..............................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от офертата) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. 3. Известно ми е, че нямам право да се позовавам на конфиденциалност по отношение на предложения от офертата, които подлежат на оценка.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

по обществената поръчка с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“,

за обособена позиция № ..............................

Долуподписаният/-__________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _______________ на ________________________ със седалище и адрес на управление гр._____________, рег. по ф.д. №_______/__________ год. по описа на ________________съд, БУЛСТАТ/ЕИК __________________, тел.: _______________, факс:________________ и адрес за кореспонденция:____________________________________________________________

Заявяваме, че съм извършил оглед на обекта, предмет на обществената поръчка на.......................................г., от ...........часа.

гр: ..........................	                                                                 ДЕКЛАРАТОР:

дата: ......................	/име и фамилия и подпис/

Образец 7

ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

по обществената поръчка с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“,

за обособена позиция № ..............................

Долуподписаният/-__________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _______________ на ________________________ със седалище и адрес на управление гр._____________, рег. по ф.д. №_______/__________ год. по описа на ______________________съд, БУЛСТАТ/ЕИК __________________, тел.: _______________, факс:________________ и адрес за кореспонденция:____________________________________________________________

Заявяваме, че желаем да извършим оглед на обекта, предмет на обществената поръчка на.......................................г., от ...........часа.

По време на огледа ще присъстват следните лица:

1.......................................................................................................................................................;

2.......................................................................................................................................................;

Запознат съм с условията за оглед, включени в документацията за участие и декларирам, че ще ги спазвам и ще осигуря да бъдат спазени от всички мои представители, служители и/или консултанти.

Лице за контакти, във връзка с организирането на огледа ......................................., тел: ......................, факс: ..........................

Дата:______________ 2018 год.  	                       ДЕКЛАРАТОР:__________________________________

(име, фамилия)

Възложителят си запазва правото да удължава срока на изпълнение на договора в случаите, предвидени в ЗОП, включително и при възникването на непредвидени обстоятелства. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за времето, с което е удължен срока на изпълнение на договора.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Попълва се съответния образец, в зависимост от обособената позиция, по която участникът подава оферта

Посочва се номерът на обособената позиция, по която участникът подава офертата и нейното наименование

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 60 дни, съгласно условията на документацията.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на климатичните охлаждащи системи, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 1 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята.

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 3 (три) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Дава се информация, която следва да съдържа списъка съгласно точка 1.3, буква „ж” от раздел III. На документацията

Попълва се Образец № 3а.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

Попъла се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървъврно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параветрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящта обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Посочва се вида на захранващото напрежение на предложеното съоръжение

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 60 дни, съгласно условията на документацията.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на климатичните охлаждащи системи, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 2, а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята.

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 12 (дванадесет) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 5 (пет) работни дни от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Дава се информация, която следва да съдържа списъка съгласно точка 1.3, буква „ж” от раздел III. На документацията

Попълва се  Образец № 3б.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя.

Този документ и приложението към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «„Предлагани ценови параметри” и се поставя в плика с офертата.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Попъла се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървъврно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параветрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящта обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Посочва се вида на захранващото напрежение на съоръженията

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора;

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания.

- При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се счита за вярна цената, изписана с думи.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта.