# Образец № 3б.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 2

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на Инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 22BTU/6-7 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника: