Образец №4а

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименоваие на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на климатични охлаждащи системи, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | ЦЕНА в лева без ДДС за 1 брой | ЦЕНА в лева с ДДС за 1 брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |  |  |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |  |  |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +46°С |  | от -..........°С до .............°С |  |  |
| Вътрешно тяло | Колонен тип с една жалуза в горната част. Дебит- 25-31 куб. м /мин. |  | ДА |  |  |
| Външно тяло | Външно тяло с вграден херметичен компресор, предварително зареден с охлаждащ агент. |  | ДА с капацитет ................. m³/h |  |  |
| Енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio) | Минимум 3.12 |  | ............................ |  |  |
| Консумирана енергия | Не повече от 5 kW |  | ............................ |  |  |
| Захранващо напрежение | Трифазно 400V/3 рнs/ 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти или Монофазно 220V/50 Hz. |  | ДА …………………фазно |  |  |
| Управление | Дистанционно жично управление с вграден термо сензор с възможност за задаване на температура и режим на работа. Използване на BUS за връзка към WEB сървър за централизирано управление/-WI-FI/модул. |  | ДА |  |  |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, допълнителен агент, демонтаж на стара инсталация и монтаж на новата сплит система, базирано на 15-20м разстояние между вътрешните и външните тела. |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите климатични охлаждащи системи /съоръженията/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените съоръжения и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съглани сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евнтуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указаинята на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и рпечат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Този документ и приложението към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «„Предлагани ценови параметри” и се поставя в плика с офертата.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Попъла се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървъврно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параветрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящта обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Посочва се вида на захранващото напрежение на съоръженията

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора;

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания.

- При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се счита за вярна цената, изписана с думи.