Образец №4б

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименоваие на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на инверторни климатизатори, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника | Цена без ДДС за 1 брой в лв | Цена с ДДС за 1 брой в лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |  |  |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 22BTU/6-7 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ | -...................... -...................... -...................... -...................... -...................... | -...................... -...................... -...................... -...................... -...................... |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите инверторни климатизатори /климатиците/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените климатици и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съглани сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евнтуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указаинята на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и рпечат:

Дата 	________/ _________ / ______

Име и фамилия	__________________________

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.