РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УТВЪРЖАВАМ:

АТУШКА МАРКОВА

Началник на отдел ОПМП, дирекция „УС и МТО“ и упълномощен възложител съгласно Заповед № 95-00-182/26.02.2019 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ОБЕКТ „ДОСТАВКА“ И ПРЕДМЕТ:

“Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж” (ОП1)

Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж ” (ОП2)

Обособена позиция № 3:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна” (ОП3)

Обособена позиция № 4:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори, тип касета за РВЦ Бояна” (ОП4)

Код по CVP: 42512000 – Климатични инсталации

гр. София,

Февруари 2019 г.

| СЪДЪРЖАНИЕ: |  |
| --- | --- |
| I. | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ за условията за изпълнение на обществената поръчка. Пълно описание на предмета на поръчката. |
| II. | Техническа спецификация, условия за изпълнение на обществената поръчка, изисквания към участниците /информация относно личното сътояние и критериите за подбор, доказателства и критерии за възлагане на поръчката |
| III. | Указания за подготовка на документите в офертата |
| IV. | Разглеждане, оценка и класиране на офертите |
| V. | Сключване на договор |
| VI. | Образци на документи и указания за подготовката им Образец № 1: Оферта/Опис на представените документи Образец № 2: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) във формат XML и във формат PDF. Образец № 3а: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 - „Приложение № 1 - Техническа спецификация за Обособена позиция № 1” – образец № 3а.1 Образец № 3б: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 - „Приложение № 1 - Техническа спецификация за Обособена позиция № 2” – образец № 3б.1 Образец № 3в: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 3 - „Приложение № 1 - Техническа спецификация за Обособена позиция № 3” – образец № 3в.1 Образец № 3г: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 4 - „Приложение № 1 - Техническа спецификация за Обособена позиция № 4” – образец № 3г.1 Образец № 4а: Ценово предложение по обособена позиция № 1 Образец № 4б: Ценово предложение по обособена позиция № 2 Образец № 4в: Ценово предложение по обособена позиция № 3 Образец № 4г: Ценово предложение по обособена позиция № 4 Образец № 5: Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП Образец № 6: Декларация за оглед на обекта Образец № 7: Заявка за оглед на обекта |
| VII. | Приложения: Приложение № 1: Проект на Договор |

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

- Възложител/ правно основание за възлагане

- Възложител на настоящата поръчка е началника на отдел „Обществени поръчки и международни проекти“ в Дирекция „Управление на собствеността и материални-техническо осигуряване“ , упълномощен Възложител съгласно заповед № 95-00-182/26.02.2019 г. на министъра на външните работи. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 178 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и чл. 20, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „Публично състезание”. Провеждането на публично състезание гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП) Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на адрес: http://www.mfa.bg, Раздел „Профил на купувача”, а според чл. 24, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) решението за откриване и обявлението за поръчката е публикувано на профила на купувача в деня на публикуването им в РОП.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на публичното състезание се регламентират от ЗОП, ППЗОП и настоящата документация и приложенията към нея. Процедурата се провежда от комисия, която се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

- Обект и предмет на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка е: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж” (ОП1)

Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж” (ОП2)

Обособена позиция № 3:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна” (ОП3)

Обособена позиция № 4:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори, тип касета за РВЦ Бояна” (ОП4)

За процедурата може да се представи оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции на обществената поръчка.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Количествата, обемът, гаранционните условия и техническите характеристики, на които трябва да отговарят инверторни климатизатори, съответно инверторната сплит система, (всички наричани по-долу в документацията за краткост „климатиците”, „оборудването” или „съоръженията”) са подробно посочени в раздел II. (втори) озаглавен: „Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка” за всяка от обособените позиции.

В настоящата поръчка е включено извършването на доставка, монтаж/демонтаж и гаранционна поддръжка на оборудване, включваща труд, материали, крепежни елементи, профилактика, настройки, ремонти (гаранционни и/или аварийни), обучение, подмяна/влагане на основни консумативи-филтри и пр. подробно посочени в настоящата документация и проекта на договор (Приложение № 1 към същата).

Извършването на всички дейности по гаранционното обслужване се осъществява с транспорт на изпълнителя, включен в цената на съответното оборудване. Гаранционното обслужване се извършва по местонахождение на доставените и монтирани климатици, предмет на тази поръчка. В изключителни случаи съоръженията се вземат в базата/зите на изпълнителя, като за това страните подписват приемно-предавателен протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън обектите на МВнР /посочени в следващата точка 3 от настоящата документация/, разходите за транспорт са за сметка на Изпълнителя, а гаранцията на съответното дефектирало съоръжение се удължава със срока на периода за отстраняване на повредата и последващото монтиране в обекта на Възложителя.

- Място на изпълнение:

Мястото за изпълнени на поръчката са сгради, управлявани от МВнР, находящи се в гр. София на следните адреси:

  - За обособена позиция № 1:

гр. София р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов“ № 2;

  - За обособена позиция № 2:

гр. София р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов“ № 2;

  - За обособена позиция № 3:

гр. София, кв. ”Бояна” р-н „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом №8;

  - За обособена позиция № 4:

гр. София, кв. ”Бояна” р-н „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом №8.

Административните и координационните срещи с представители на Възложителя ще се осъществяват на горепосочените адреси.

4.Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 12 (дванадесет) месеца считано от датата на подписване на договора по всяка обособена позиция или до изчерпване на бюджетните средства на Възложителя, предвидени по съответната обособена позиция, което от двете събития настъпи по - рано.

4.1.	Срокът за доставката и монтажа на съоръженията и по четирите обособени позиции, е както следва:

    - За обособена позиция № 1:

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя към Изпълнителя;

- монтаж - до 10 /десет/ работни дни след определяне на план-график от Възложителя за монтажа.

    - За обособена позиция № 2: -

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя;

- монтаж - до 5 /пет/ работни дни след определяне на план-график за монтажа между Възложителя и Изпълнителя.

    - За обособена позиция № 3:

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя към Изпълнителя;

- монтаж - до 5 /пет/ работни дни след определяне на план-график от Възложителя за монтажа.

    - За обособена позиция № 4:

- доставка - до 5 /пет/ работни дни след направена заявка от Възложителя към Изпълнителя;

- монтаж - до 5 /пет/ работни дни след определяне на план-график от Възложителя за монтажа.

4.2.	Срокът за диагностициране на повреда на доставено и монтирано съоръжение от Изпълнителя е както следва:

    - За обособена позиция № 1: до 12 (дванадесет) часа от получаване на заявката от Възложителя.

    - За обособена позиция № 2: до 3 (три) часа от получаване на заявката от Възложителя.

    - За обособена позиция № 3: до 3 (три) часа от получаване на заявката от Възложителя.

    - За обособена позиция № 4: до 3 (три) часа от получаване на заявката от Възложителя

4.3.	Срокът за отстраняването на повредата, за дефектиралото съоръжение е:

    - За обособена позиция № 1: до 5 (пет) работни дни, от получаване на заявката на Възложителя. В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.

    - За обособена позиция № 2: до 24 (двадесет и четири) часа, от получаване на заявката на Възложителя. В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.

    - За обособена позиция № 3: до 24 (двадесет и четири) часа, от получаване на заявката на Възложителя. В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.

    - За обособена позиция № 4: до 5 (пет) работни дни, от получаване на заявката на Възложителя. В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до 1 (един) месец от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или  по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.

4.4.	Гаранционен срок на достанвеното и монтирано оборудване – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от подписване на протокола за монтаж, без забележки.

5. Обем на поръчката по обособени позиции/гаранционни срокове:

Съгласно Техническите изисквания и спецификации на Възложителя подробно посочени в раздел II. (втори) озаглавен: „Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка” за всяка от обособените позиции.

5.1.	Общият брой климатици, които ще бъдат закупени от Възложителя, са както следва:

Възложителят не се ангажира със определянето на конкретно количество климатици. Същите ще бъдат заявени от избрания за изпълнител участник в рамките на срока на договора за доставка и според нуждите на първия.

5.2.  Гаранционни условия

Гаранционният срок на климатиците по всички (и по четирите) обособени позиции е не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, без забележки, между Възложителя и Изпълнителя за монтираните климатици.

В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън обектите на МВнР /посочени в следващата точка 3 от настоящата документация/, разходите за транспорт са за сметка на Изпълнителя, а гаранцията на съответното дефектирало съоръжение се удължава със срока на периода за отстраняване на повредата и последващото монтиране в обекта на Възложителя.

6. Финансови условия/ прогнозна стойност на поръчката:

6.1.	Поръчката се финансира с бюджетни средства на Министерство на външните работи. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 90 000,00 лв (деветдесет хиляди лева) без начислен ДДС или до 108 000,00 лв (сто и осем хиляди лева) с начислен ДДС, като Възложителят не се задължава да усвои цялата сума за срока на договора. Горепосочената сума е разпределена по обособени позиции, както следва:

- По обособена позиция № 1: до 62 450,00 лв (шестдесет и две хиляди, четиристотин и петдесет лева) без начислен ДДС и до 74 940,00 лв (седемдесет и четири хиляди, деветстотин и четиридесет лева) с начислен ДДС;

- По обособена позиция № 2: до 12 700,00 лв (дванадесет хиляди и седемстотин лева) без начислен ДДС и до 15 240,00 лв (петнадесет хиляди, двеста и четиридесет лева) с начислен ДДС;

- По обособена позиция № 3: до 6 500,00 лв (шест хиляди и петстотин лева) без начислен ДДС и до 7 800,00 лв (седем хиляди и осемстотин лева) с начислен ДДС;

- По обособена позиция № 4: до 8 350,00 лв (осем хиляди, триста и петдесет лева) без начислен ДДС и до 10 020,00 лв (десет хиляди и двадесет лева) с начислен ДДС;

6.2.	Конкретните стойности за доставката, монтажа и гаранционната поддръжка на съответните съоръжения се определят въз основа на предложените от Изпълнителя единични цени в български лева, посочени в образеца на ценовата оферта към документацията за участие в процедурата. Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по подготовката на офертата, изпълнение на предмета на поръчката, в това число и транспорт, товаро-разтоварните дейности, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и са обвързващи за целия срок на изпълнение на договора по съответната обособена позиция.

Посочената обща прогнозна стойност представлява финансовият ресурс, с който разполага Възложителя за изпълнението на поръчката.

ВАЖНО!!!

В случай, че участник оферира по-висока стойност на прогнозната за която и да е от обособените позиции, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като не отговаря на предварителните условия на поръчката.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

- Целта на настоящата процедура е избор на изпълнител/ли за сключване на договор/и, в който са определени всички условия, за възлагане на дейностите описани в обхвата на поръчката. С възлагане на настоящата поръчка, съответно на обособените й позиции, Възложителят се стреми да избере Изпълнител/и, притежаващи съотните права за доставка и професионална квалификация и практически опит в монтажа на съоръженията, на който/които МВнР да възложи изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка.

- Технически изисквания:

  - Относно Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж ” на инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2, МВнР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация..

В предмета на тази обособена позиция е включена доставката, монтажът и гаранционното обслужване на Инверторни климатизатори състоящи се от външно и вътрешно тяло и отговарящи най-малко на следните параметри и описание:

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

Помещенията, в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Важно:	Възложителят си запазва правото, по своя преценка и според конкретните му нужди, в рамките на обявения за ОП 1 ресурс и срок да заявява съответни количества на климатиците.

  - Относно Обособена позиция № 2:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за нуждите на ЦУ на МВнР за подов монтаж”.

В предмета на настоящата обособена позиция е включена доставката, монтажът и гаранционното обслужване на инверторна сплит система за подов монтаж, състояща се от външно и вътрешно тяло, в рамките на обявения ресурс за обект: Сграда ЦУ на МВнР, находяща се в гр. София р-н „Слатина”, ул. „Александър Жендов“ № 2, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация.

Помещенията, в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Възложителят поставя следните условия на участниците по тази обособена позиция, а именно:

- При монтажа на съоръженията, съответното външно тяло, следва да бъде монтирано на удобно за обслужване и ремонтни дейности място.

- Климатизаторите да са инверторни и да работят ефективно през всички сезони;

- Кондензната тръба да е изведена от помещението в подходящо за целта място.

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система за подов монтаж, състояща се от външно и вътрешно тяло |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |
| Вътрешно тяло | За подов монтаж с ниво на шума до 55 dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 8 kW; - Охладителна мощност 6 кW; |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

  - Относно Обособена позиция № 3:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна” на инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, кв. ”Бояна” р-н „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом № 8, РВЦ на МВнР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация.

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С-температура на околната среда в режим “охлаждане“ |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Съоръжението да има светлинна или цифрова индикация за работното си състояние. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 kW; - Охладителна мощност 8 кW; - Работен температурен диапазон - в закрито помещение: да поддържа постоянна температура 20 o C- +/- 2 oC - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; SCOP отоп. А+ , охл. А++ |
| Монтаж и инсталация | Климатизаторите следва да позволяват работа в режим 24/7, да могат да се наблюдават и управляват през LAN мрежа изпращат известяване за състоянието си (аварийно спиране/отказ, критични стойности на температурата в помещенията). В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

  - Относно Обособена позиция № 4:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за за РВЦ Бояна ” на инверторни климатизатори тип касета, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, кв. ”Бояна” р-н „Витоша”, ул. „Витошко лале” №16, Дом № 8, РВЦ на МВнР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация.

| Параметър/компонент | Описание/минимални изисквания |
| --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори тип касета, състоящи се от външно и вътрешно тяло |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С |
| Вътрешно тяло | За монтаж на окачен таван с ниво на шума до 65 dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 kW; - Охладителна мощност 8 кW; - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; SCOP отоп. А+ , охл. А++ |
| Монтаж и инсталация | Климатизаторите следва да позволяват работа в режим 24/7, да могат да се наблюдават и управляват през LAN мрежа изпращат известяване за състоянието си (аварийно спиране/отказ, критични стойности на температурата в помещенията). В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |

- Лично състояние на участниците.

  - На основание чл. 54 ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник, когато:

- Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.чл. 159а-159г, чл. 172, чл.192а, чл.чл. 194-217, чл.чл. 219-252, чл.чл. 253-260, чл.чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи);

- Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, , аналогично на тези по т.7.1.1, в друга държава членка или трета страна (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи);

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 ЗОП (предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 год.);

- Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; (предоставя се информация в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП)

- Е установено, че:

а/	Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б/ 	не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

(за горните точки  „а“ и „б“ се предоставя се информация в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП)

- Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (основанието се отнася  за лица, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи)

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Обстоятелствата по-горе се отразяват, както следва: а) В Част ІІІ, Раздел А се предоставя информация относно присъди за следните престъпления: - Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; - Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; - Измама – по чл. 209 – 213 от НК; - Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности и финансиране на тероризъм - по чл. 108а от НК; - Изпиране на пари– по чл. 253, 253а, или 253б от НК от НК; - Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. б) В Част ІІІ, Раздел Г се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а-255a или чл. 256-260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда в) В Част ІІІ, Раздел В, поле „Нарушение на задължения в областта на трудовото право“ от ЕЕДОП се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл.172 от НК . При отговор „Да“ участникът посочва: дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й и срока на наложеното наказание. В полето се представя информация и за нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда. г) В Част ІІІ, Раздел В, в поле „Нарушение на задължения в областта на екологичното право“ от ЕЕДОП се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 352 – 353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва: дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й и срока на наложеното наказание. д) В Част ІІІ, Раздел В, в поле „Нарушение на задължения в областта на социалното право“ от ЕЕДОП се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 255б от Наказателния кодекс. При отговор „Да“ участникът посочва: дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й и срока на наложеното наказание. Както и в Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП – относно задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  - Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата:

- Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.) (предоставя се информация в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП)

- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявление условия на поръчката;

- Участникът, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;

- Участник, който е свързано лице с друг участник в процедурата по същата обособена позиция;. (предоставя се информация в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП)

  - Възложителят отстранява от процедурата Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. (За удостоверяване на това обстоятелство, участниците следва да попълнят Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП)

  - Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедура за възлагане на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (учредителен акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Представителят следва да бъде надлежно упълномощен, с нотариално заверено пълномощно.

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато определеният изпълнител е не персонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка, за съответната обособена позиция, се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

  - Използване капацитета на трети лица и на подизпълнител/и

3.5.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП, Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участника се позовава на техния капацитет, като и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за трето лице (чл. 67, ал. 2 ЗОП). В случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

а) Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. б) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. в) Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. г) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. д) Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по б. „ г“. е) В условията на процедурата възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. ж) Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по б. „б“, „в“ и „г“.

3.5.2.	На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай, участникът представя доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, като и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за всеки от подизпълнителя/ите (чл. 67, ал. 2 ЗОП).

Забележка:

Участник, който ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП от всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“, се представя ЕЕДОП от всеки подизпълнител, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. а) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. б) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по б. „а“. в) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. г) Разплащанията по б. „в“ се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. д) Към искането по б. „г“ изпълнителят предоставя становище от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. е) Възложителят има право да откаже плащане по б. „в“, когато искането за плащане е оспорено до момента на отстраняване на причината за отказа. ж) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. В тези случаи Възложителят заплаща цената след представяне на: - фактура от подизпълнителя в оригинал - приемо-предавателен протокол - искане от подизпълнителя - становище, от което да е видно дали изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими. з) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. и) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. й) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. к) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „й“, заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване съгласно чл. 75, ал. 2 от ППЗОП.

Забележка:	Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

  - Други изисквания

    - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта по същата обособена позиция на обществената поръчка.

    - По една и съща обособена позиция от процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

    - Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата по една и съща обособена позиция.

    - При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. ЕЕДОП-ът се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за обществената поръчка. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В посочените случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

    - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 7.1. (Участникът попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“, се представя ЕЕДОП от третите лица, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП на третото лице се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.)

    - Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

    - Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    - Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Документите по предходното изречение се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата: 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника; 3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- Критерии за подбор на участниците (относими за участниците за всяка от обособените позиции).

4.1.	Годност и Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годност и икономическото и финансово състояние на участниците.

  - Технически и професионални способности:

    - да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Участникът следва да притежава документи за правоспособност/оторизация – сертификат/ти за лицата, които ще са ангажирани по доставката и/или монтажа на климатиците с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката,  в съответствие с изискванията посочени в обявлението, което обстоятелство се декларира в Част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности”“ на  ЕЕДОП.

    - Участниците трябва да притежават валиден Evrovent сертификат /или еквивалент/ за оферираните климатици, който факт декларира и в ЕЕДОП-а (Част IV: Критерии за подбор, раздел Г), неразделна част от офертата му, както и CE маркировка за качество на съоръженията, което обстоятелство се декларира в същата част и раздел на ЕЕДОП-а.

    - Участникът декларира в ЕЕДОП (Част IV: Критерии за подбор, раздел Г) информация за наличието на сертификат за качество ISO 9001:2015 или еквивалент, както и посочва органа или службата, издаващи документа.  В случай на класиране на участника и избирането му за изпълнител, същият следва преди подписване на договора за обществената поръчка, да представи на Възложителя нотариално заверени копия на посочените по-горе сертификати.

Срокът на валидност на сертификатите трябва да бъде със срока на договора за обществената поръчка, а ако изтича преди това, Изпълнителят трябва да предприеме необходимите действия, същият да бъде удължен, поне до края на договора за обществената поръчка, за която е класиран и избран.

  - Участникът трябва да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (като попълни Част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности”, секция „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на ЕЕДОП.

Забележки:

а/ под изпълнена доставка се разбира такава доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на започването й.

б/ под доставка „идентична” с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на съответно: за ОП1: инверторни климатизатори в сгради, за ОП2: инверторни сплит системи в сгради; за ОП3/за ОП4: инверторни климатизатори в сгради;

в/ под доставка „сходна” с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на съответно: за ОП1/ ОП2 и ОП 3: инверторни климатизатори в сгради, а за ОП2: инверторни сплит системи в сгради с обществено значение.

г/ при участие на обединения , които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по настоящата точка се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

д/ при участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

  - Гаранционни срокове:

И за четирите обособени позиции – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца за всяко доставено и монтирано съоръжение.

Гаранционният срок и за четирите обособени позиции трябва да бъде не по-малък от декларирания от производителя. За начало на гарнционния срок на климатиците се счита датата на монтажа, която се посочва в приемо-предавателен протокол за монтаж (без забележки), подписан между страните по договора за доставка предмет на настоящата обществена поръчка.

При доставка се проверяват комплексността на оборудването. Подписва се приемо-предавател протокол за доставка и се издава гаранционна карта за всяко доставено и монтирано оборудване. В гаранционната карта се описва серийния номер на оборудването. Допуска се издаване на обща гаранционна карта с описани всички серийни номера на отделните климатици, в рамките на тяхната доставката и изпълнен монтаж. В гаранционната карта/ти се посочват данните за контакт – адрес, телефон, факс, име на служител на Изпълнителя.

Гаранционно обслужване:

Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за сметка на Изпълнителя/лите.

Участникът следва да опише възможностите за авариен сервиз и време за реакция. Времето за сервизна реакция не трябва да е по-късно от посочените срокове в т. 4 на раздел I от настоящата документация, след подаване на заявка от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да замени дефектиралото оборудване с ново за своя сметка.

  - При получаване на информация от страна на изпълнителя, за готовност за доставка и монтаж на съоръженията - монтажните работи ще се възлагат на Изпълнителя от упълномощени представители на Възложителя – длъжностни лица с възлагателни листове/протоколи, в които са описани мястото на изпълнение и спецификата на изискванията от страна на възложителя, ако има такава. На Изпълнителя ще бъде предоставен план-график от Възложителя за монтаж на доставените съоръжения, при спазване на сроковете декларирани от участника в процедурата.

Всяко неизпълнение на договорните задължения по отношение на качество, количество и срокове на извършената доставка от страна на Изпълнителя ще се констатира и ще се начисляват съответни неустойки по реда и условията, посочени в проекта на договора – Приложение № 1 от настоящата документация.

При спешни случаи за аварийно отстраняване на проявени дефекти от страна на монтираните съоръжения, възлагането може да става чрез телефонно обаждане през цялото денонощие и през почивните дни от Възложителя чрез упълномощени представители на Възложителя – длъжностни лица, включително от охранителя на съответната сграда. В първия работен ден след проява на дефекта възложената работа се оформя чрез възлагателен лист/протокол.

- Изпълнителят изпълнява заявки в срок, както следва:

- съгласно изискванията на договора сключен между Възложителя и Изпълнителя, с предмета съответната обособена позиция по настоящата обществена поръчка.

- Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка 24 часа в денонощие (съгласно изискванията на настоящата документация и приложенията към него), включително в извънработно време, празнични и почивни дни по отношение съоръженията по съответно Обособена позиция № 2; Обособена позиция № 3; Обособена позиция № 4, а за Обособена позиция № 1 – съгласно посочените по-горе в настоящата документация минимални срокове и техническото предложение на участника.

- Изпълнителят осигурява площадка за складиране на демонтираните съоръжения, на мястото на които ще бъдат монтирани новите такива. Демонтираните стари съоръжения се предават на Възложителя от Изпълнителя, чрез приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни по договора за обществена поръчка.

Всички доставени и монтирани съоръжения трябва да съответстват на изискванията и стандартите приети в Република България.

Възложителят чрез свои упълномощени представители – длъжностни лица, си запазва правото да извършва проверка на качеството на монтажа.

След приключване на работите по съответната доставка, Изпълнителят своевременно ще разчисти за своя сметка местата, където е осъществен демонтажът, съответно монтажът на заявените съоръжения.

Необходимите за изпълнението на демонтажа и монтажа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на обществената поръчки, според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до приемането на работите от Възложителя, чрез упълномощени негови представители – длъжностни лица.

При изпълнение на демонтажа и монтажа на съоръженията, Изпълнителят трябва да има в предвид, че действията ще се извършват в сграда, която е обитаема.

  - Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани демонтажа и монтажа на съоръженията предмет на обществената поръчка по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи регламентиращи тази материя.

6. Възможност за представяне на варианти в офертите:

Не се допускат варианти в офертите.

7. Общи изисквания към участниците (важи и за четирите обособени позиции):

В публичното състезание за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

А)	Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

Б)	Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка.

В)	Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

- 8.	Срок за валидност на офертите:

Офертите следва да бъдат валидни не по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от датата определена като краен срок за получаване на офертите. Участник, предложил по-кратък срок на валидност на офертата си, ще бъде  отстранен от участие в процедурата.

Възложителят си запазва правото да изисква от участниците да удължат срока на валидност офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция.

- Оглед на обекта:

Всеки участник може да направи оглед на сградите, обект на монтажа на съоръженията предмет на обществената поръчка. Огледът се провежда през работни дни, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., до срока за подаване на оферти, посочен в обявлението, след предварителна заявка за съгласуване на датата и часа на огледа. Заявката трябва да бъде направена най – малко 3 дни преди желаната дата за съгласуване на огледа.

ВАЖНО!!!!! (За участниците съответно по обособена позиция № 3 и/или 4 огледът е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!!!. Това условие се поставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради спецификата на сградата и допускът до нея, както и във връзка с установяване от страна на евентуалните участници на сложността при изпълнение на монтажа на доставеното оборудване, предмет на поръчката) Участник, който не е направил оглед съответно по обособени позиция 3 и/или обособена позиция 4, няма да бъде допуснат до оценка на офертата.

Лице, отговорно за приемане на заявките и организиране на огледа:

Гергана Александрова - Отдел „Материално-техническо и транспортно осигуряване” – София, тел: 02/ 948 2589, адрес: София, МВнР, ул. „Ал.Жендов”№2, каб. М-12 изпратени на електронен адрес: gergana.aleksandrova@mfa.bg ;

До оглед се допускат най-много двама представители на участника, всеки от които представя следните документи:

- Актуален документ за самоличност;

- изрично пълномощно за извършване на оглед от представляващия дружеството/обединението/физическото лице - в случай на упълномощаване.

За извършения оглед се подписва протокол в два еднообразни екземпляра - за Възложителя и за участника.

- КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

  - Критерий за възлагане:

Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка по всяка от четирите обособени позиции, чрез определяне на икономически най-изгодната оферта въз основа на критерий НАЙ-НИСКА ЦЕНА, съгласно чл.70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на Участник, свързано с цената, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за съответната обособена позиция в която са включени доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на съоръженията, съгласно образецът на ценово предложение – неразделна част от настоящата документация (образец № 4а/ образец № 4б/ образец 4в/ образец 4г)

В класирането участват само предложения които съответстват на документацията за участие в процедурата, съгласно условията на чл. 61, т. 7 от ППЗОП.

- В случай, че най-ниската цена за съответната обособена позиция е предложена в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- 11.	Сключване на договор

- Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник по съответната обособена позиция по реда и при условията на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона на обществени поръчки.

- Договорът за изпълнение на обществената поръчка се сключва с участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

  - Съгласно чл. 109 от ЗОП, Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

- Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП (което след влизането в сила на изменението от бр. 86 на ДВ от 01.03.2019 год. ще се чете „чл.54, ал. 4 и 5);

- Отговаря на критериите за подбор;

  - Съгласно чл. 58 от ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване Участникът, избран за изпълнител, представя:

- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 – свидетелсво/а за съдимост;

- За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3  - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- За остоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”;

Когато в удостоверението посочено в булет втори на т. 11.2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по булети първи, втори и трети от настоящата т.11.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в държавата, в която той е установен.

Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете в обединението.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

- Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- Условия свързани с изпълнението

При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10, към чл. 115 от ЗОП.
Да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда и т.н. за вреди, причинени на лица или публично или частно имущество при или по повод осъществяването на монтажа на съоръженията, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

12.1. Гаранционният срок за доставените и монтирани от изпълнителя съоръжения предмет на поръчката, следва да бъде не по-малък от посочения в точка 5.2. на раздел I от настоящата документация, за съответната обособена позиция, считано от датата на приемо-предавателния протокол за монтаж на съответното/ните съоръжения подписан от определените представители на изпълнителя и Възложителя, без забележки.

- Гаранция за изпълнение на договора

Определеният за изпълнител участник, следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4% (четири процента) от стойността му, без начислен ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранция – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 от ЗОП. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка (Приложение № 1). Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли при  него на законно основание.

Участниците следва да представят декларация за съгласие с условията на проектодоговора.

  - В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Министерство на външните работи БНБ - ЦУ, IBAN: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01; BIC: BNBGBGSD.

  - Банкова гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на посочения в офертата на изпълнителя гаранционен срок на монтираните климатци. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

Възложителят задържа частта от гаранцията в размер на 1% от стойността на договора без ДДС, която е предназначена за обезпечаване на задължението за гаранционно обслужване на доставените и монтирани съоръжения. Възложителят освобождава тази част от гаранцията, при липса на основания за усвояването й, в 30-дневен срок след изтичане на срока за гаранционно обслужване, при представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършена гаранционно обслужване без забележки – за МВнР – от Възложителя. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят може да задържи и да се удовлетвори от част или от цялата гаранция за изпълнение на договора, ако Изпълнителят не достави или не монтира, съобразно условията на договора съоръженията, предмет на обществената поръчка,  или договорът бъде развален/прекратен по негова вина, както и в случаите на лошо или частично неизпълнение.

Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

- Разяснения по документацията за участие. Конфиденциалност

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат публикувани на „Профила на купувача”.

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, т.е. по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от Възложителя да не я разкрива.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ В ОФЕРТАТА:

            - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

  - ОФЕРТАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛАГА ВЪВ ВАРИАНТИ:

- За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник може да представи само една оферта;

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

- Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес, посочен в решението и обявлението към настоящата документация;.

- Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществена поръчка в профила на купувача (раздел „Процедури, открити след 15.04.2016 г.) от датата на публикуване на обявлението в регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенция по обществени поръчки (АОП) на адрес: https://mfa.bg/bg/zop/2016/7188 .

- Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача“, за да изготви своята оферта!

- 1.2. Съдържание на офертата:

- Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя;

- Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

а/	наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

б/	адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

в/	наименованието на поръчката за която се участва и съответната обособена позиция

  - Офертата /Опаковката по т. 1.2. от този раздел включва/ следва да съдържа:

- Опис на представените документи – Образец № 1;

- ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – на електронен носител (отделен/и за всяка обособена позиция);

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни  или при различие в обстоятелствата, свързаните с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

- При участник - обединение – копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. В случай, че в документът не е посочено лице, което представлява участниците в обединението, то е необходимо да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;

- Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а” ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Представя се пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за съответната обособена позиция (отделно за всяка обособена позиция), в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б” ППЗОП – , съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта– Образец №3а / 3б /3в /3г със съответното приложение (съответно Образец № 3а.1/ 3б.1/ 3в.1/ 3г.1;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо-;

е) снимки/каталог на оферираните съоръжения

ж) образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение. (предложен от участника)

1.4.	Ценово предложение – Образец №4а / 4б /4в / 4г ( в зависимост от броя на Обособените позиции, за които участника подава оферта

по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника за изпълнение на доставката и монтажа за всяка обособена позиция, за която участникът подава предложение за изпълнение.

В случай, че един участник участва и по четирите обособени позиции, то същият следва да представи ценово предложение за всяка обособена позиция.

Важно!!!

** Не се допускат промени, изтриване или допълване на образеца.

Участник, представил оферта с променен/и и/или изтрит/и и/или допълнен/и образец/и, ще бъде отстранен от процедурата.

Предложената цена в „Ценовото предложение”  задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката. (виж т.6.2. от раздел I на настоящата документация)

  - Срок на валидност на офертата/тите:

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност 6 (шест) месеца, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

Място и срок за подаване на офертите и документите свързани с участието в процедурата:

Офертите се подават всеки работен ден - до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка в град София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, Министерство на външните работи.

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

ДО МИНИСТЕЛСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Улица „Александър Жендов” № 2 СОФИЯ - 1113

О Ф Е Р Т А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” Обособена позиция № ………. /посочва се номерът на съответната обособена позиция/, с наименование: „ ……………………” / изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се подава офертата/

________________________________________________ име на участника включително участници в обединението (когато е приложимо) ________________________________________________ пълен адрес за кореспонденция ________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Всички документи от офертата на Участника следва да са написани на български език, като в случай че някои от документите са на чужд език, то следва същият да бъде придружен с превод на български език.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват данните описани в чл. 48, ал. 2, от ППЗОП: подател на офертата, пореден номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Всички цени, следва да са с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай на разминаване на изписването на цифрите и тяхното словестно описание, Възложителят ще приеме за меродавно последното (словестнотото).

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани.

1.5.	 Приоритет на документите.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението за откриване на процедурата.

При противоречие в записите на отделните документи, валидни са записите с по-висок проритет в следната последователност:

•	Решение за откриване на процедурата

•	Обявление за обществена поръчка

•	Указания (документация) за реда и условията за участие и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“

•	Проект на договор за изпълнение на поръчката

•	Образци на документи за участие

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

  - Обжалване.

Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисията за защита на конкуренцията. Условията и реда за обжалването на решенията на Възложителя са посочени в Глава двадесет и седма от ЗОП.

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

- Разглеждане на офертите:

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и при спазване на условията на. чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП (обратен ред). На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване, запечатаните и  непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

Техническото и ценово предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага на присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието на комисията приключва.

- Разглеждане на офертите

  - Комисията разглежда представените оферти в част - техническо предложение. Проверява ги за пълнота и съответствие на изискванията за съдържание от документацията, техническата спецификация и приложения образец (предложение за изпълнение на поръчката - Образец 3а/3б/3в/3г).

Пълнота и съответствие на съдържанието означава проверка на техническото предложение за пълнота (наличие) на представените данни и информация, както и за постигнато съответствие на работните характеристики на предлаганото оборудване с изискванията на Възложителя.

До оценка на ценовите предложения ще се допускат оферти съдържащи цялата изискана информация и документи по т.1.3., от Раздел III от настоящата документация, съгласно чл.61, т. 7 от ППЗОП.

Когато при разглеждане на офертата, в частта й техническо предложение, комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

  - Комисията разглежда представените „Предлагани ценови параметри” на участниците, чиито документи по предходната точка, съответстват на изискванията на Възложителя, като продължава работата си с проверка за съответствие, по отношение съдържанието на ценовото предложение съгласно условията на възложителя в документацията и приложените образци на ценовото предложение (Образец № 4а/ 4б/ 4в/4г от документацията).

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята сумата изписана словом.

2.3.	За нуждите на методиката за оценка, комисията сумира предложените единични цени и осъществява оценката по получените общи стойности. Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което подлежи на оценяване и което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разход и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. След тези действия, комисията пристъпва към оценяване по избрания критерий за възлагане.

- Оценяване и класиране на офертите

  - Офертите на участниците се оценяват въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий: най-ниска цена. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако двама или повече участници предлагат една и съща цена.

  - Комисията разглежда документите свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки (съгласно чл. 61, т.4 от ППЗОП).

  - Когато установи липса непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация

  - Комисията разглежда допълнително представените й документи. До установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Останалите участници чиито оферти са оценени не се класират.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

Договорът за обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител в резултат на проведеното публичното състезание при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

- Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП.

- Преди сключването на договора избраният изпълнител е длъжен да представи на Възложителя, посочените в настоящата документация документи.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ,

КАКТО И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ:

Образец №1

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. „АЛ. ЖЕНДОВ” № 2

СОФИЯ

О Ф Е Р Т А

от  ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в процедура – „публично състезание” за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

“Доставка и монтаж на климатици за нуждите на

Министерство на външните работи (МВнР)”

За обособена позиция №………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура – „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на МВнР”. За обособена позиция №……………………………..

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

До подготвянето на договор, в случай че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: ….....................				.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………

(наименование на участника, печат)

- ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

по процедура с предмет:

“Доставка и монтаж на климатици

за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)” по

Обособена позиция № ……:

„………………………………………………..”

| № | Наименование на документа | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | от стр. ...... до стр. ...... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Дата: ….....................					.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………….

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

………………………………………………………….…

(наименование на участника)

- ОБРАЗЕЦ № 2

НА ЕЕДОП Е ПРЕДСТАВЕН ВЪВ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ВЪВ ФОРМАТ

XML и PDF (за компютърна обработка и подписване с електронен подпис) на страницата на поръчката в „профила на купувача“ на МВнР

Образец № 3а

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 1 (ОП № 1), както следва:

            - Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

            - Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

            - Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

            - Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 1, до ……………… (………….) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на съответните заявени бройки инверторни климатизатори за висок стенен монтаж (съоръжения/климатици) и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от …………. (.……..) работни дни след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

            - Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

            - Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

            - Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

            - Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени инверторни климатизатори за висок стенен монтаж е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.1.	гаранционното обслужване на съоръженията включва:

…………………………………………………………;

…………………………………………………………..

9.	Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

10.	Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..) от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик (съоръжение), със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата /подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатични охлаждащи системи на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и  определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

11.Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, при условията на договора.

12.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

13.	Декларираме, че съоръженията и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

14.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим бесопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши дйствия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение.

3. ............................................ (други)

4. .............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3а.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж ” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец № 3б

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 2: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж”

ВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 2 (ОП № 2), както следва:

1.	Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2.	Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3.	Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

4.	Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на инверторна сплит система за подов монтаж (съоръженията/климатиците), предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 2, до ……. (изписва се с думи:……..) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на инверторна сплит система за подов монтаж и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от ……….. (изписва се с думи:…………) работни дни след доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

5.	Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

6.	Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) месеца , считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

7.	Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

8.	Гаранционният срок за поддръжката на доставената и монтирана инверторна сплит система е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.1.	гаранционното обслужване на съоръженията включва:

…………………………………………………………;

…………………………………………………………..

9.	Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

10.	Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (изписва се с думи:………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (изписва се с думи ………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..)  от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик, със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата/.подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционната/те сплит система/и на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

11.	Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставената/ите и монтирана/и инверторна/и сплит система за подов монтаж, при условията на договора.

12.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

13.	Декларираме, че климатиците и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

14.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим безопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на климатиците, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши дйствия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение.

3. ............................................ (други)

4. .............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3б.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 2

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система за подов монтаж, състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |
| Охладителна мощност | Минимум 6 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |
| Отоплителна мощност | Минимум 8 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -..........°С до .............°С |
| Вътрешно тяло | За подов монтаж с ниво на шума до 55 dB |  | ДА с ниво на шума ……………… db |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец № 3в

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 3: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 3 (ОП № 3), както следва:

1.	Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2.	Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3.	Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

- Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 3, до ……. (изписва се и с думи:……..…….) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на съответните заявени бройки инверторни климатизатори за висок стенен монтаж (съоръжения/климатици) и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от ……. (изписва се и с думи:……..…….) работни днислед доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

- Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

- Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени инверторни климатизатори за висок стенен монтаж е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.1.	гаранционното обслужване на съоръженията включва:

…………………………………………………………;

…………………………………………………………..

- Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

- Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (изписва се с думи:………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (изписва се с думи ………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..) от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик (съоръжение), със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата /подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатизатори за висок стенен монтаж на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и  определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

11.Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, при условията на договора.

12.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

13.	Декларираме, че съоръженията и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

14.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим бесопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши дйствия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка и/или ремонт на гаранционно съоръжение.

3. ............................................ (други)

4. .............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3в.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 3

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 3: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 кW; - Охладителна мощност 8 кW; - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; - SСОR отоп. А+ , охл. А++ |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С – температура на околната среда в режим „охлаждане“ |  | от -....°С до +....°С |
| Работен температурен диапазон в закрито помещение | Да поддържа постоянна температура +20°С / ±2°С |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Съоръжението да има светлинна или цифрова индикация за работното си състояние |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец № 3г

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Представлявано от: В качеството му/й на: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 4: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за РВЦ Бояна ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция № 4 (ОП № 4), както следва:

1.	Декларираме, че при извършване на видовете работи съгласно Техническата спецификация (от документацията на Възложителя), ще влагаме за своя сметка необходимите материали, крепежни елементи и пр. отговарящи на изискванията на приложимите стандарти за качество.

2.	Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

3.	Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигуряваме приличен външен вид на персонала си и ще съблюдаваме за спазване на нормите за етично поведение, подобаващо на фирма изпълнител на обществена поръчка, възложена от МВнР.

4.	Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, по настоящата обособена позиция.

4.1.	Ще осигурим доставка, за всяка отделна заявка на климатизатори тип касета, предмет на поръчката по настоящата обособена позиция № 4, до ……. (изписва се и с думи:……..…….) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка с посочен брой и вид от същите.

4.2.	Срокът за монтажа на съответните заявени бройки климатизатори тип касета (съоръжения/климатици) и всички съпътстващи дейности, свързани с тях, ще изпълним за не повече от ……. (изписва се и с думи:……..…….) работни днислед доставка и съобразно определения от Възложителя план-график за монтажа.

5.	Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

- Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ……………… (…………..) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите посочена в Обявлението за настоящата обществена поръчка и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Гаранционният срок за поддръжката на доставените и монтирани заявени климатизатори тип касета е, като следва:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.1.	гаранционното обслужване на съоръженията включва:

…………………………………………………………;

…………………………………………………………..

- Демонтажът на повредените съоръжения, на местата на които ще се монтират нови такива и всички други разходи, включително транспортните и товаро-разтоварните, са за наша сметка.

- Предлагаме следнтите възможности за авариен сервиз и време за реакция, а именно:

- Времето за сервизна реакция/диагностициране на повредата от наша страна е: ……..   (изписва се с думи:………. часа) след подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- Времето за отстраняване на повредата от наша страна е: до……..   (изписва се с думи ………. часа) след получаване на заявката на Възложителя.

В случаите, когато за отстраняването на повредата е необходимо изпращане на оборудването до Регионален сервизен център (извън България), то срокът по отстраняване на повредата се удължава до ……… (……..) от констатиране на повредата на оборудването, за което страните подписват приемно-предавателен протокол, а изпълнителят предоставя за своя сметка на възложителя алтернативен вариант на климатик (съоръжение), със същите и/или по-добри параметри от дефектиралия /в рамките на срока за отстраняване на повредата /подаване на заявка/телефонното обаждане от Възложителя, в която се посочва времето на подаване на заявката.

- При невъзможност да бъде отстранен дефекта/тите, появили се в гаранционния срок, се задължаваме да заменим дефектиралото оборудване с ново.

- Представяме списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Предоставяме списък на сервизите, които ще извършват ремонт и сервизно обслужване на гаранционните климатизатори тип касета на Възложителя, доставени и монтирани по силата на сключения договор па настоящата обществена поръчка и тази обособена позиция (в случай, че за изпълнител по договора бъдем класирани и  определени ние). Списъкът съдържа следните данни: населено място, наименование на сервиза, точен адрес, длъжностно лице за контакт, телефон, факс и електронна поща.

- Срокове и условия за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

- Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити и явни дефекти в периода на гаранционния срок на доставените и монтирани климатизатори тип касета, при условията на договора.

12.	Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно неговите условия и проект на договор.

13.	Декларираме, че съоръженията и материалите, които ще се влагат при техния монтаж са нови, оригинални и неупотребявани.

14.	Декларираме, че ще вземем всички законоустановени мерки, за да осигурим бесопасността на местата, на които се осъществява демонтажът и монтажът на съоръженията, предмет на настоящата обособена позиция по обществената поръчка и ще поемем пълната отговорност, при наличието на инцидент породен от наши дйствия и/или бездействия.

Представяме Ви следните документи в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие:

Приложения:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Заявка за доставка/за извършване на гаранционна поддръжка

и/или ремонт на гаранционно съоръжение.

3. ............................................ (други)

4. .............................................

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

# Образец № 3г.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ОП) № 4: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори тип касета за РВЦ Бояна” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори тип касета, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 kW; - Охладителна мощност 8 кW; - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; SCOP отоп. А+ , охл. А++ |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С |  | от -....°С до +....°С |
| Вътрешно тяло | За монтаж на окачен таван с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Образец №4а

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за висок стенен монтаж”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на инверторни климатизатори, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания |  | Предложение на частника | Цена без ДДС за 1 брой в лв | Цена с ДДС за 1 брой в лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори, за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ .............................. |  |  |
| Артикул/ Консумирана енергия | - Климатизатор 9 BTU/2,5 кW; - Климатизатор 12BTU/4 кW; - Климатизатор 18BTU/5-6 кW; - Климатизатор 24BTU/8-9 кW |  | - ............................ - ............................ - ............................ - ............................ | -...................... -...................... -...................... -...................... | -...................... -...................... -...................... -...................... |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -....°С до +....°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65 dB |  | ДА/....................dB |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването / |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение, по съответната обособена позиция както и всички материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите инверторни климатизатори, за висок стенен монтаж /климатиците/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените климатици и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съгласни сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и печат:

Дата 	________/ _________ / ______

Име и фамилия	__________________________

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец №4б

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 (ОП 2): Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВнР за подов монтаж”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на климатизатори за висок стенен монтаж, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | ЦЕНА в лева без ДДС за 1 брой | ЦЕНА в лева с ДДС за 1 брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система за подов монтаж състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |  |  |
| Охладителна мощност | Минимум 6 kW |  | ............................ kW |  |  |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +40°С |  | от -..........°С до .............°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За подов монтаж с ниво на шума до 55 dB |  | ДА |  |  |
| Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 8 kW - Охладителна мощност 6 kW |  | ............................ ……………………… |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение, по съответната обособена позиция, както и всички материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите инверторни сплит системи системи /съоръженията/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените съоръжения и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съгласни сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец №4в

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 (ОП 3): Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за РВЦ Бояна”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на климатизатори за висок стенен монтаж, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | ЦЕНА в лева без ДДС за 1 брой | ЦЕНА в лева с ДДС за 1 брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори за висок стенен монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |  |  |
| Охладителна мощност | Минимум 8 kW |  | ............................ kW |  |  |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С – температура на околната среда в режим „охлаждане“ |  | от -..........°С до .............°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За стенен монтаж с ниво на шума до 65dB |  | ДА |  |  |
| Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 kW - Охладителна мощност 8 kW -работен температурен диапазон - в закрито помещение: да поддържа постоянна температура 20°С ±2°С - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; - SCOR отопл А+, охл. А++ |  | ............................ …………………….. …………………….. ……………………….; ……………………….. |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Съоръжението да има светлинна или цифрова индикация за работното си състояние |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение, по съответната обособена позиция, както и всички материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стндартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите климатизатори за висок стенен монтаж /съоръженията/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените съоръжения и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съгласни сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и рпечат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец №4г

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail: |  |

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

УЛ. “АЛ. ЖЕНДОВ”№ 2

гр. СОФИЯ - 1113

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана по реда на процедура – „публично състезание“, глава 25, част III. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на

външните работи (МВнР)“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 (ОП 4): Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на Климатизатори, тип касети за РВЦ Бояна”

Подписаният ................................................... (трите имена) в качеството си на ....................... (длъжност) на .............................................. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- След като се запознах с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката, при единичните цени (в български лева) на климатизатори тип касети, както следва:

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | ЦЕНА в лева без ДДС за 1 брой | ЦЕНА в лева с ДДС за 1 брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторни климатизатори тип касета, състоящи се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |  |  |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |  |  |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -25°С до +50°С |  | от -..........°С до .............°С |  |  |
| Вътрешно тяло | За монтаж на окачен таван с ниво на шума до 65dB |  | ДА |  |  |
| Консумирана енергия | - Отоплителна мощност 9 kW - Охладителна мощност 8 kW - SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; - SCOR отопл А+, охл. А++ |  | ............................ |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти |  | ДА |  |  |
| Управление | Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването |  | ДА |  |  |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |  |  |

- В цената е включена доставка, товаро-разтоварни действия, стандартен монтаж, гаранционна поддръжка и авариен ремонт в рамките на тази поддръжка, според изискванията заложени от Възложителя в документацията на настоящата обществена поръчка, за която подаваме ценовото предложение, по съответната обособена позиция, както и всички материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор.

- Предлагаме цена /включващ материали и труд/ за един линеен метър допълнителен тръбен път в размер на - ............. лв(.......................... лева) без ДДС и ......................... лв(.......................... лева) с ДДС. Тази цена ще се прилага единствено при невъзможност за извършване на стандартен монтаж и с изричното писмено съгласие на Възложителя.

- Предложените цени са крайни и включват абсолютно всички данъци, такси и разходи по доставката, транспорта, товаро-разтоварните дейности, демонтажа на старите и монтажа на новите инверторни сплит системи системи /съоръженията/, и всички съпътстващи ги дейности свързани с него, както и гаранционното обслужване на доставените съоръжения и отстраняването на проявените от тях дефекти в рамките на срока на годност.

- Цените остават непроменени за срока на действие на договора.

- Съгласни сме, ако бъдем определени за изпълнител, по време на действие на договора оферираните в нашето Ценово предложение цени за изпълнение на услугите и доставките да не се променят, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие  с разпоредбите на ЗОП.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

- Приемаме начина на плащане при условията на проекта на договора.

- Приемаме, че плащане не се извършва, в случай че възложителят е получил за нас информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници“ за наличието на просрочени публични задължения, съгласно Решение на МС № 592/21.08.2018 год. В този случай, плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |

Длъжност:

(качество на представляващия участника)

Наименование на участника:

Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Подписаният/ата…………………………………………………………..……….....................................…………,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………..……………………..…........................…………………………………………………………………,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………….………………….……………………............................................................................…………

(длъжност)

На ……………………………………………………………………………………..........................................………….,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ............................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, за обособена позиция № ..............................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от офертата) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. 3. Известно ми е, че нямам право да се позовавам на конфиденциалност по отношение на предложения от офертата, които подлежат на оценка.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

по обществената поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на

Министерство на външните работи (МВнР)“,

за обособена позиция № ..............................

Долуподписаният/-__________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _______________ на ________________________ със седалище и адрес на управление гр._____________, рег. по ф.д. №_______/__________ год. по описа на ________________съд, БУЛСТАТ/ЕИК __________________, тел.: _______________, факс:________________ , адрес на електронна поща ___________________ и адрес за кореспонденция:____________________

Заявявам, че съм извършил оглед на обекта, предмет на обществената поръчка на.......................................г., от ...........часа.

гр: ..........................	                                                                 ДЕКЛАРАТОР:

дата: ......................	/име и фамилия и подпис/

Образец 7

ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

по обществената поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на

Министерство на външните работи (МВнР)“,

за обособена позиция № ..............................

Долуподписаният/-__________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _______________ на ________________________ със седалище и адрес на управление гр._____________, рег. по ф.д. №_______/__________ год. по описа на ______________________съд, БУЛСТАТ/ЕИК __________________, тел.: _______________, факс:________________, адрес на електронна поща ____________________ и адрес за кореспонденция:____________________________________________________________

Заявяваме, че желаем да извършим оглед на обекта, предмет на обществената поръчка по горепосочената обособена позиция на .......................................г., от ..............часа.

По време на огледа ще присъстват следните лица:

1.......................................................................................................................................................;

2.......................................................................................................................................................;

Запознат съм с условията за оглед, включени в документацията за участие и декларирам, че ще ги спазвам и ще осигуря да бъдат спазени от всички мои представители, служители и/или консултанти.

Лице за контакти, във връзка с организирането на огледа ......................................., тел: ......................, факс: .........................., адрес на електронна поща:……………………………

Дата:______________ 2019 год.  	                       ДЕКЛАРАТОР:__________________________________

(име, фамилия)

Възложителят си запазва правото да удължава срока на изпълнение на договора в случаите, предвидени в ЗОП, включително и при възникването на непредвидени обстоятелства. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за времето, с което е удължен срока на изпълнение на договора.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочва се номерът на обособената позиция, по която участникът подава офертата и нейното наименование

Добавят се толкова редове, колкото е необходимо на описването на всички приложени документи, каталози и електронни носители с информация

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни

Участникът предлага срок от не повече от 10 (десет) работни дни

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на инверторните климатизатори за висок стенен монтаж, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 1 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки.

Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 12 (дванадесет) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 5 (пет) работни дни от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя, при условията на договора по настоящата обществена поръчка

Попълва се Образец № 3в.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

Пълномощно, ако е приложимо; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

Попълва се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървърно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на климатичните охлаждащи системи, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 2, а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята.

Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 3 (три) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя ,при условията на договора по настоящата обществена поръчка

Попълва се Образец № 3в.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

Пълномощно, ако е приложимо; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

Попълва се моделът на предлаганата/ните  система/и за подов монтаж. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на инверторните климатизатори за висок стенен монтаж, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 3 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки.

Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 3 (три) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя ,при условията на договора по настоящата обществена поръчка

Попълва се Образец № 3в.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

Пълномощно, ако е приложимо; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

Попълва се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървърно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

Участникът предлага срок от не повече от 5 (пет) работни дни;

Участникът предлага срок за валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 6 месеца, съгласно условията на документацията.

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труд и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес – www.nap.bg

-	Относно задължения за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -  www.moew.government.bg

-	Относно   задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443 - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.интернет адрес: www.mlsp.government.bg

Посочват се гаранционните срокове на климатизатори тип касета, които срокове, не трябва да са по кратки от заложените от Възложителя в документацията по настоящата обществена поръчка относими към ОП 4 а именно не по-кратки от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол за изпълнен монтаж на съоръжението/ята без забележки.

Посочва се какво включва гаранционно обслужване (примерно брой почиствания на филтри, замяна на съответни съоръжения и части и пр.)

Времето за диагностициране следва да е най-късно до 3 (три) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя

Времето за отстраняване на повредата следва да е най-късно до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на заявката/тел.обаждане от страна на Възложителя ,при условията на договора по настоящата обществена поръчка

Попълва се Образец № 3в.1. от документация, съгласно инструкциите на Възложителя

Пълномощно, ако е приложимо; каталози и други материали удостоверяващи техническите характеристики на предлаганите съоръжения

Попълва се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървърно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Попъла се моделът на предлаганата/нита  система/и за сплит системата. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора;

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания.

- При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се счита за вярна цената, изписана с думи.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Попъла се моделът на предлаганата/ните  климатизатори за висок стене монтаж. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параветрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящта обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора;

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания.

- При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се счита за вярна цената, изписана с думи.

В случай, че предложението се подписано от пълномощник, следва да се посочи неговият номер, дата и от кой нотариус е направена заверката.

Попълва се моделът на предлаганата/ните  климатизатори, тип касети. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параметрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящата обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора;

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания.

- При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се счита за вярна цената, изписана с думи.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта, за която тази заявка е приложима, съответно по Обособена позиция № 3 и/или по Обособена Позиция № 4.

Посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта, за която тази заявка е приложима, съответно по Обособена позиция № 3 и/или по Обособена Позиция № 4