***Oбразец № 7***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище по регистрация:** |  |
| **Булстат номер /ЕИК/ др.** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **Лице за контакти:** |  |
| **e mail:** |  |

*ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА   
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/ата .........................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството си на ........................... в/на ................................................. (наименование на участника), ЕИК (БУЛСТАТ) ........................, със седалище и адрес на управление: ........................................................................., участник в обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с **предмет: „Абонаментно техническо поддържане на климатични и вентилационни системи“.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията към обявата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Абонаментно техническо поддържане на климатични и вентилационни системи“,** поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията и условията на обявата на възложителя, вкл. на приложенията към нея, с приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Приемаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията, подробно описани в документацията за възлагане на обществената поръчка, при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
   1. Ще изпращам специалисти за отстраняване на появилите се повреди на климатичните машини и съоръжения:
   2. – До 1 час в работно време и до 4 (четири) часа от подаването на заявката в извънработно време и в почивни и празнични дни за климатизаторите, монтирани в сървърните помещения в сградата на Централното управление.
   3. - За Дом 8 - до 2 часа в работно време и до 4 часа в неработно време и в почивни дни. Персоналът, обслужващ НРВЦ – Бояна ще бъде проучен от НСО.
   4. Ще се отзоваваме на повикване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спешна необходимост от възстановяване на работата на дадена климатична система до 2 (два) часа в рамките на работното време от 9.00 до 17.30 часа;
   5. Време за реакция /изкл. т.1.2, 1.3 и т. 1.4./ при възникване на повреда до 4 /четири/ часа след получаването на сигнала до 12.00 часа в работно време. След получаването на сигнала от клиента след 12.00 часа в работното време – време за реакция до 24 /двадесет и четири/ часа.
   6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва ремонта, който включва отстраняване на възникнали повреди от всякакъв характер, констатирани при техническото поддържане или по сигнал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като вложените за това резервни части, материали и консумативи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изборът на резервни части, материали и консумативи да става след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството им.
2. Предлагаме да изпълним поръчката в срок не-повече от 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.
3. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.
4. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде до 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата, и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Предлагаме гаранционен срок за доставеното и монтирано оборудване в …………. Месеца от доставката и монтажа.

7. Задължаваме се да извършваме технически/профилактични/ прегледи на описаните в пълното описание климатични и вентилационни съоръжения за следното:

- Ежемесечна компютърна диагностика и поддръжка на съответните инсталации, машини и съоръжения в експлоатация съгласно предназначението им и в режим на работа, предписан от производителя;

- Почистване /измиване/ на въздушните филтри на вътрешните тела климатиците – веднъж на два месеца;

- Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на климатицизаторите – 2 /два/ пъти годишно;

- Подмяна на дефектирали и износени възли, агрегати, части и материали на обслужваните инсталации при необходимост и с одобрение на Възложителя;

- Всички материали, резервни части и консумативи при ремонт на извънгаранционно дефектирали машини, се заплащат допълнително от Възложителя, но в рамките на максималната стойност на договора.

Приложения:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – ако е приложимо;

б) Друга информация по преценка (*когато е приложимо*)

Подпис и печат:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност:  [качество на представляващия участника] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |